{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["春季学期维修材料采购明细（只供参考）"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"春季学期维修材料采购明细（只供参考）","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,1,3,7],[61,1,61,6],[62,0,62,7],[66,1,66,7],[67,0,75,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学水电配件材料采购投标书"]
["（2015年春季学期）"]
["说明：必须是电脑打印，不接收手写投标书，每页均加盖单位公章。"]
[]
["序号","材料名称","品牌/型号/规格","单位","数量","备注","单价(元)","金额(元)"]
[1,"日光管","三雄PAK090261(PAK-TLP30W-765)","支",50]
[2,"日光管","三雄PAK090091(PAK-TLP36W-865)","支",500]
[3,"日光管","三雄PAK090561（PAK－TLW14W－865）","支",200]
[4,"日光管","三雄PAK090311（PAK－TLW28W－865）","支",200]
[5,"环形光管","三雄PAK102204(PAK-TLC22W-865)","支",40]
[6,"环形光管","三雄PAK103205(PAK-TLC32W-865)","支",80]
[7,"日光管支架","三雄PAK300808   14W","套",20]
[8,"日光管支架","三雄PAK301608   28W","套",30]
[9,"三相塑壳空气开关","上海人民 DZ10－100/330    60A","个",4]
[10,"三相塑壳空气开关","上海人民  DZ10－100/330    80A","个",4]
[11,"漏电开关","惠州海格  AD625M    25A","个",5]
[12,"漏电开关","惠州海格  AD640M   40A","个",5]
[13,"面板插座","中兴牌   86型   16A","个",30]
[14,"人体感应开关","川科牌  2线制","个",30]
[15,"节能灯","三雄PAK0801319(PAK-YP-S13W-865)","粒",200]
[16,"镜前灯","百利通  型号YDZ12 12W（配光源）","套",5]
[17,"嵌入式厨卫灯","乔森 LED MQ1919－L8W  6000K","套",10]
[18,"日光灯电子镇流器","三雄PAK013020(PAK-ED136)   36W","个",50]
[19,"环形电子镇流器","三雄PAK012816(PAK-EN132)  32W","个",60]
[20,"日光灯电子镇流器","三雄PAK011013(PAK-EZ114)   14W  1拖1","个",20]
[21,"日光灯电子镇流器","三雄PAK014313(PAK-EQ214)   14W  1拖2","个",20]
[22,"日光灯电子镇流器","三雄PAK012413(PAK-EZ128)   28W  1拖1","个",20]
[23,"日光灯电子镇流器","三雄PAK015013(PAK-EQ228)   28W  1拖2","个",20]
[24,"日光灯电子镇流器","欧司朗  T5  14W   1拖3","个",20]
[25,"路灯镇流器","三雄 PAK030600（PAK－LN150） 150W","个",20]
[26,"微电脑定时器","浙江 正泰  KG316T","个",10]
[27,"电子触发器","三雄 PAK991000（PAK－CD03）70－150W","个",20]
[28,"电子触发器","三雄 PAK991003（PAK－CD03A）250－400W","个",40]
[29,"熔断器座","瑞新  管式   RT14－20  10A","个",20]
[30,"熔断器","瑞新 RO15   5A管式","粒",50]
[31,"插只","南帆电工  三孔 16A","个",15]
[32,"钳工铁锤","木柄 300克（普通）","把",5]
[33,"锁头","浙江  金垒牌  40MM","个",10]
[34,"立式洗菜盆活动龙头","中宇 JY02369  4分","个",40]
[35,"小便冲厕阀","中宇 JY73001   4分","个",15]
[36,"大便冲洗阀","汕头 伊利雅 C－01  1寸","个",10]
[37,"水胶布","普通","个",100]
[38,"水箱配件","贝斯特  双按钮 25CM","套",10]
[39,"手电钻","博世 TBM－1000","支",1]
[40,"角磨机","博世 GWS－720","支",1]
[41,"除锈剂","保赐利    400ML","瓶",4]
[42,"手拉葫芦","上海 沪工牌 HSZ 2吨  3M","个（套）",1]
[43,"高压令克棒","任丘市  任工牌 10－35KV ","支",1]
[44,"高压声光验电器","秦阳电气  GSY－10KV","支",1]
[45,"活板手","上海 沪工牌  250*30","支",5]
[46,"钳表","仪通 VC3267","个",6]
[47,"自攻螺丝","不锈钢  （长度2CM和3CM）","粒",500]
[48,"高空作业安全帽","星工牌（材质：进口ABS）","个",5]
[49,"高空作业安全带","星工牌（双肩式丙纶镀锌钢配件）","套",2]
[50,"螺纹英制F头转RF母",null,"只",100,"详见样品"]
[51,"75-5公制F头通用挤压钳",null,"把",1]
[52,"冷压-5F头（公制）","四屏蔽","只",100,"详见样品"]
[53,"冷压-5F头（英制）","四屏蔽","只",50,"详见样品"]
[54,"加长公制F头双通",null,"只",50,"详见样品"]
[55,"同轴电缆","金桥电缆-5   FKA-5-P四屏蔽同轴电缆","200米",1]
[56,"同轴电缆","金桥电缆-9   FKA-9-P四屏蔽同轴电缆","300米",1]
[null,"合计:"]
["合计总金额(大写）:"]
[]
[]
[]
[null,"售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）（可加页）"]